附表一：ICU洁净系统及配套设备维护保养项目

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量/床 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICU | 1、净化空气循环处理空调机组、新风预处理机组、排风机、给排水维护保养服务 | 49 |  |  |
|  |  | 2、医用气体维护保养服务 | 49 |  |  |
|  |  | 3、照明配电（总配电箱、灯盘、插座、开关、观片灯）、监控、背景音乐、可视门禁对讲、呼叫对讲、控制面板维护保养服务 | 49 |  |  |
|  |  | 4、装修装饰医用自动门等维护保养服务 | 49 |  |  |
| 2 | A、以上维护保养服务费小计 |  |  |  |  |
| 3 | B、管理费（A*6％） |  |  |  |  |
| 4 | C、税金（A+B）*6％ |  |  |  |  |
| 5 | D、总计金额A+B+C |  |  |  |  |

备注：包含单价200元以下的主要零配件材料

| 包括200元以下主要消耗材料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流接触器E18 25 | 只 | 10 | / | / | 免费 |
| 2 | 日光灯36W | 条 | 30 | / | / | 免费 |
| 3 | 空调保温板 | m2 | 10m2 | / | / | 免费 |
| 4 | 二、三插插座 | 个 | 20 | / | / | 免费 |
| 5 | 中熔断器（控制柜） | 个 | 20 | / | / | 免费 |
| 6 | 电压表220V | 个 | 5 | / | / | 免费 |
| 7 | 空调扎带 | 只 | 20 | / | / | 免费 |
| 8 | 控制柜指示灯 | 只 | 20 | / | / | 免费 |
| 9 | 电动门按键开关 | 只 | 20 | / | / | 免费 |
| 10 | 风柜皮带 | 条 | 10 | / | / | 免费 |
| 11 | 电动门轮子 | 个 | 20 | / | / | 免费 |
| 12 | 空调传感器（风冷空调外机） | 支 | 7 | / | / | 免费 |
| 13 | 中间继电器 | 只 | 10 | / | / | 免费 |
| 14 | 32A空开 | 只 | 3 | / | / | 免费 |
| 15 | 25A空开 | 只 | 4 | / | / | 免费 |
| 16 | 10A空开 | 只 | 6 | / | / | 免费 |
| 17 | 交流热保护 | 只 | 3 | / | / | 免费 |
| 18 | 电线6mm2 | m | 20 | / | / | 免费 |
| 19 | 电线4mm2 | m | 20 | / | / | 免费 |
| 20 | 电线2.5mm2 | m | 20 | / | / | 免费 |
| 21 | 电线1mm2 | m | 18 | / | / | 免费 |
| 22 | 4芯电缆0.75 mm2 | m | 10 | / | / | 免费 |
| … |  |  |  |  |  |  |

ICU净化空调设备过滤器清单（一年更换数量）

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2铝网 | 380*390*12 | 台 | 48 |  |  |
| 2 | G4初效过滤器 | 594*490*46 | 台 | 40 |  |  |
| 3 | G4初效过滤器 | 594*594*46 | 台 | 20 |  |  |
| 4 | G4初效过滤器 | 287*594*46 | 台 | 8 |  |  |
| 5 | G4初效过滤器 | 594*289*46 | 台 | 12 |  |  |
| 6 | F7中效过滤器 | 592*490*534 | 台 | 20 |  |  |
| 7 | F7中效过滤器 | 592*592*534 | 台 | 20 |  |  |
| 8 | F7中效过滤器 | 287*592*534 | 台 | 20 |  |  |
| 9 | H10亚高效过滤器 | 592*592*292 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | H10亚高效过滤器 | 287*592*292 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | H13无隔板高效效过滤器 | 760*610*70 | 台 | 14 |  |  |
| 12 | H13无隔板高效效过滤器 | l190*610*70 | 台 | 4 |  |  |
| 13 | 第三方检测费用 |  | 年 | 1 |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：包含安装。 |  |  |  |  |  |  |

过滤器更换说明：初效过滤器三个月更换一次，中效过滤器六个月更换一次; 亚高效过滤器一年更换一次，高效过滤器二年更换一次

附表二:NICU洁净系统及配套设备维护保养项目

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量/床 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NICU | 1、净化空气循环处理空调机组、新风预处理机组、排风机、给排水维护保养服务 | 68 |  |  |
|  |  | 2、医用气体维护保养服务 | 68 |  |  |
|  |  | 3、照明配电（总配电箱、灯盘、插座、开关、观片灯）、监控、背景音乐、可视门禁对讲、呼叫对讲、控制面板维护保养服务 | 68 |  |  |
|  |  | 4、装修装饰医用自动门等维护保养服务 | 68 |  |  |
| 2 | A、以上维护保养服务费小计 |  |  |  |  |
| 3 | B、管理费（A*6％） |  |  |  |  |
| 4 | C、税金（A+B）*6％ |  |  |  |  |
| 5 | D、总计金额A+B+C |  |  |  |  |

备注：包含单价200元以下的主要零配件材料

| 包括200元以下主要消耗材料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流接触器E18 25 | 只 | 10 | / | / | 免费 |
| 2 | 日光灯36W | 条 | 30 | / | / | 免费 |
| 3 | 空调保温板 | m2 | 10m2 | / | / | 免费 |
| 4 | 二、三插插座 | 个 | 20 | / | / | 免费 |
| 5 | 中熔断器（控制柜） | 个 | 20 | / | / | 免费 |
| 6 | 电压表220V | 个 | 5 | / | / | 免费 |
| 7 | 空调扎带 | 只 | 20 | / | / | 免费 |
| 8 | 控制柜指示灯 | 只 | 20 | / | / | 免费 |
| 9 | 电动门按键开关 | 只 | 20 | / | / | 免费 |
| 10 | 风柜皮带 | 条 | 10 | / | / | 免费 |
| 11 | 电动门轮子 | 个 | 20 | / | / | 免费 |
| 12 | 空调传感器（风冷空调外机） | 支 | 7 | / | / | 免费 |
| 13 | 中间继电器 | 只 | 10 | / | / | 免费 |
| 14 | 32A空开 | 只 | 3 | / | / | 免费 |
| 15 | 25A空开 | 只 | 4 | / | / | 免费 |
| 16 | 10A空开 | 只 | 6 | / | / | 免费 |
| 17 | 交流热保护 | 只 | 3 | / | / | 免费 |
| 18 | 电线6mm2 | m | 20 | / | / | 免费 |
| 19 | 电线4mm2 | m | 20 | / | / | 免费 |
| 20 | 电线2.5mm2 | m | 20 | / | / | 免费 |
| 21 | 电线1mm2 | m | 18 | / | / | 免费 |
| 22 | 4芯电缆0.75 mm2 | m | 10 | / | / | 免费 |
| … |  |  |  |  |  |  |

NICU净化空调设备过滤器清单（一年更换数量）

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G4初效过滤器 | 595*495*45 | 台 | 16 |  |  |
| 2 | G4初效过滤器 | 595*295*45 | 台 | 8 |  |  |
| 3 | F7中效过滤器 | 595*495*534 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | F7中效过滤器 | 595*295*534 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | H10亚高效过滤器 | 592*490*292 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | H10亚高效过滤器 | 592*287*292 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 第三方检测费用 |  | 年 | 1 |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：包含安装。 |  |  |  |  |  |  |

过滤器更换说明：初效过滤器三个月更换一次，中效过滤器六个月更换一次; 亚高效过滤器一年更换一次，高效过滤器二年更换一次。

附表三:产科洁净系统及配套设备维护保养项目

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量/间 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产科手术室和产房 | 1、净化空气循环处理空调机组、新风预处理机组、排风机、给排水维护保养服务 | 14 |  |  |
|  |  | 2、医用气体维护保养服务 | 14 |  |  |
|  |  | 3、照明配电（总配电箱、灯盘、插座、开关、观片灯）、监控、背景音乐、可视门禁对讲、呼叫对讲、控制面板维护保养服务 | 14 |  |  |
|  |  | 4、装修装饰医用自动门等维护保养服务 | 14 |  |  |
| 2 | A、以上维护保养服务费小计 |  |  |  |  |
| 3 | B、管理费（A*6％） |  |  |  |  |
| 4 | C、税金（A+B）*6％ |  |  |  |  |
| 5 | D、总计金额A+B+C |  |  |  |  |

备注：包含单价200元以下的主要零配件材料

产科净化空调设备过滤器清单（一年更换数量）

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G4初效过滤器 | 595*595*45 | 台 | 8 |  |  |
| 2 | G4初效过滤器 | 595*495*45 | 台 | 8 |  |  |
| 3 | G4初效过滤器 | 295*295*45 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | F7中效过滤器 | 595*595*534 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | F7中效过滤器 | 595*495*534 | 台 | 6 |  |  |
| 6 | H10亚高效过滤器 | 592*592*292 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | H10亚高效过滤器 | 592*490*292 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | H13有隔板高效效过滤器 | 305*610*292 | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 第三方检测费用 |  | 年 | 1 |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：包含安装。 过滤器更换说明： 初效过滤器三个月更换一次，中效过滤器六个月更换一次; 亚高效过滤器一年更换一次，高效过滤器二年更换一次。 |  |  |  |  |  |  |

附表四:静脉用药调配中心洁净系统及配套设备维护保项目

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静脉用药调配中心 | 1、净化空气循环处理空调机组、新风处理机组以及控制柜 | 3台 |  |  |
|  |  | 2、舒适性空调机组 | 2台 |  |  |
|  |  | 3、排风机 | 2台 |  |  |
|  |  | 4、强电系统 | 1项 |  |  |
|  |  | 5、弱电系统 | 1项 |  |  |
|  |  | 6、给排水系统 | 1项 |  |  |
| 2 | A、以上维护保养服务费小计 |  |  |  |  |
| 3 | B、管理费（A*6％） |  |  |  |  |
| 4 | C、税金（A+B）*6％ |  |  |  |  |
| 5 | D、总计金额A+B+C |  |  |  |  |

备注：包含单价200元以下的主要零配件材料

| 包括200元以下主要消耗材料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流接触器E18 25 | 只 | 10 | / | / | 免费 |
| 2 | 日光灯36W | 条 | 30 | / | / | 免费 |
| 3 | 空调保温板 | m2 | 10m2 | / | / | 免费 |
| 4 | 二、三插插座 | 个 | 20 | / | / | 免费 |
| 5 | 中熔断器（控制柜） | 个 | 20 | / | / | 免费 |
| 6 | 电压表220V | 个 | 5 | / | / | 免费 |
| 7 | 空调扎带 | 只 | 20 | / | / | 免费 |
| 8 | 控制柜指示灯 | 只 | 20 | / | / | 免费 |
| 9 | 电动门按键开关 | 只 | 20 | / | / | 免费 |
| 10 | 风柜皮带 | 条 | 10 | / | / | 免费 |
| 11 | 电动门轮子 | 个 | 20 | / | / | 免费 |
| 12 | 空调传感器（风冷空调外机） | 支 | 7 | / | / | 免费 |
| 13 | 中间继电器 | 只 | 10 | / | / | 免费 |
| 14 | 32A空开 | 只 | 3 | / | / | 免费 |
| 15 | 25A空开 | 只 | 4 | / | / | 免费 |
| 16 | 10A空开 | 只 | 6 | / | / | 免费 |
| 17 | 交流热保护 | 只 | 3 | / | / | 免费 |
| 18 | 电线6mm2 | m | 20 | / | / | 免费 |
| 19 | 电线4mm2 | m | 20 | / | / | 免费 |
| 20 | 电线2.5mm2 | m | 20 | / | / | 免费 |
| 21 | 电线1mm2 | m | 18 | / | / | 免费 |
| 22 | 4芯电缆0.75 mm2 | m | 10 | / | / | 免费 |
| … |  |  |  |  |  |  |

静脉用药调配中心净化空调设备过滤器清单（一年更换数量）

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G4初效过滤器 | 595*495*45 | 台 | 12 |  |  |
| 2 | G4初效过滤器 | 495*495*45 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | G4初效过滤器 | 595*295*45 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | F7中效过滤器 | 595*495*534 | 台 | 10 |  |  |
| 5 | F7中效过滤器 | 595*295*534 | 台 | 8 |  |  |
| 6 | H13有隔板高效过滤器 | 475*475*150 | 台 | 8 |  |  |
| 7 | H13无隔板高效过滤器 | 475*475*90 | 台 | 14 |  |  |
| 8 | 第三方检测费用 |  | 年 | 1 |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：包含安装。 过滤器更换说明： 初效过滤器三个月更换一次，中效过滤器六个月更换一次; 亚高效过滤器一年更换一次，高效过滤器二年更换一次。 |  |  |  |  |  |  |

附表五:手术室洁净系统及配套设备维护保养项目

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量/间 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室 | 1、净化空气循环处理空调机组、新风预处理机组、排风机、给排水维护保养服务 | 21 |  |  |
|  |  | 2、医用气体维护保养服务 | 21 |  |  |
|  |  | 3、照明配电（总配电箱、灯盘、插座、开关、观片灯）、监控、背景音乐、可视门禁对讲、呼叫对讲、控制面板维护保养服务 | 21 |  |  |
|  |  | 4、装修装饰医用自动门等维护保养服务 | 21 |  |  |
| 2 | A、以上维护保养服务费小计 |  |  |  |  |
| 3 | B、管理费（A*6％） |  |  |  |  |
| 4 | C、税金（A+B）*6％ |  |  |  |  |
| 5 | D、总计金额A+B+C |  |  |  |  |

备注：包含单价200元以下的主要零配件材料

| 包括200元以下主要消耗材料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流接触器E18 25 | 只 | 10 | / | / | 免费 |
| 2 | 日光灯36W | 条 | 30 | / | / | 免费 |
| 3 | 空调保温板 | m2 | 10m2 | / | / | 免费 |
| 4 | 二、三插插座 | 个 | 20 | / | / | 免费 |
| 5 | 中熔断器（控制柜） | 个 | 20 | / | / | 免费 |
| 6 | 电压表220V | 个 | 5 | / | / | 免费 |
| 7 | 空调扎带 | 只 | 20 | / | / | 免费 |
| 8 | 控制柜指示灯 | 只 | 20 | / | / | 免费 |
| 9 | 电动门按键开关 | 只 | 20 | / | / | 免费 |
| 10 | 风柜皮带 | 条 | 10 | / | / | 免费 |
| 11 | 电动门轮子 | 个 | 20 | / | / | 免费 |
| 12 | 空调传感器（风冷空调外机） | 支 | 7 | / | / | 免费 |
| 13 | 中间继电器 | 只 | 10 | / | / | 免费 |
| 14 | 32A空开 | 只 | 3 | / | / | 免费 |
| 15 | 25A空开 | 只 | 4 | / | / | 免费 |
| 16 | 10A空开 | 只 | 6 | / | / | 免费 |
| 17 | 交流热保护 | 只 | 3 | / | / | 免费 |
| 18 | 电线6mm2 | m | 20 | / | / | 免费 |
| 19 | 电线4mm2 | m | 20 | / | / | 免费 |
| 20 | 电线2.5mm2 | m | 20 | / | / | 免费 |
| 21 | 电线1mm2 | m | 18 | / | / | 免费 |
| 22 | 4芯电缆0.75 mm2 | m | 10 | / | / | 免费 |
| … |  |  |  |  |  |  |

手术室净化空调设备过滤器清单（一年更换数量）

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G4初效过滤器 | 595*595*45 | 台 | 92 |  |  |
| 2 | G4初效过滤器 | 595*495*45 | 台 | 108 |  |  |
| 3 | G4初效过滤器 | 595*295*45 | 台 | 80 |  |  |
| 4 | F7中效过滤器 | 595*595*534 | 台 | 46 |  |  |
| 5 | F7中效过滤器 | 595*495*534 | 台 | 54 |  |  |
| 6 | F7中效过滤器 | 595*295*534 | 台 | 40 |  |  |
| 7 | H10亚高效过滤器 | 592*592*292 | 台 | 6 |  |  |
| 8 | H10亚高效过滤器 | 592*490*292 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | H10亚高效过滤器 | 592*287*292 | 台 | 4 |  |  |
| 10 | H13无隔板高效效过滤器 | 610*610*70 | 台 | 65 |  |  |
| 11 | H13无隔板高效效过滤器 | 485*485*70 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | H14无隔板高效效过滤器 | 1030*590*70 | 台 | 16 |  |  |
| 13 | H14有隔板高效效过滤器 | 305*610*292 | 台 | 36 |  |  |
| 14 | H13无隔板高效效过滤器 | 305*610*292 | 台 | 44 |  |  |
| 15 | 第三方检测费 |  | 年 | 1 |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：包含安装。 |  |  |  |  |  |  |

过滤器更换说明：初效过滤器三个月更换一次，中效过滤器六个月更换一次; 亚高效过滤器一年更换一次，高效过滤器二年更换一次。

附表六：消毒供应中心洁净系统及配套设备维护保养项目

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒供应中心 | 1、新风机组及控制柜 | 2台 |  |  |
|  |  | 2、空气消毒洁净器 | 35台 |  |  |
|  |  | 3、空调器 | 27台 |  |  |
|  |  | 4、排风机 | 4台 |  |  |
|  |  | 5、强电系统 | 1项 |  |  |
|  |  | 6、弱电系统 | 1项 |  |  |
|  |  | 7、给排水系统 | 1项 |  |  |
| 2 | A、以上维护保养服务费小计 |  |  |  |  |
| 3 | B、管理费（A*6％） |  |  |  |  |
| 4 | C、税金（A+B）*6％ |  |  |  |  |
| 5 | D、总计金额A+B+C |  |  |  |  |

备注：包含单价200元以下的主要零配件材料

| 包括200元以下主要消耗材料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流接触器E18 25 | 只 | 10 | / | / | 免费 |
| 2 | 日光灯36W | 条 | 30 | / | / | 免费 |
| 3 | 空调保温板 | m2 | 10m2 | / | / | 免费 |
| 4 | 二、三插插座 | 个 | 20 | / | / | 免费 |
| 5 | 中熔断器（控制柜） | 个 | 20 | / | / | 免费 |
| 6 | 电压表220V | 个 | 5 | / | / | 免费 |
| 7 | 空调扎带 | 只 | 20 | / | / | 免费 |
| 8 | 控制柜指示灯 | 只 | 20 | / | / | 免费 |
| 9 | 电动门按键开关 | 只 | 20 | / | / | 免费 |
| 10 | 风柜皮带 | 条 | 10 | / | / | 免费 |
| 11 | 电动门轮子 | 个 | 20 | / | / | 免费 |
| 12 | 空调传感器（风冷空调外机） | 支 | 7 | / | / | 免费 |
| 13 | 中间继电器 | 只 | 10 | / | / | 免费 |
| 14 | 32A空开 | 只 | 3 | / | / | 免费 |
| 15 | 25A空开 | 只 | 4 | / | / | 免费 |
| 16 | 10A空开 | 只 | 6 | / | / | 免费 |
| 17 | 交流热保护 | 只 | 3 | / | / | 免费 |
| 18 | 电线6mm2 | m | 20 | / | / | 免费 |
| 19 | 电线4mm2 | m | 20 | / | / | 免费 |
| 20 | 电线2.5mm2 | m | 20 | / | / | 免费 |
| 21 | 电线1mm2 | m | 18 | / | / | 免费 |
| 22 | 4芯电缆0.75 mm2 | m | 10 | / | / | 免费 |
| … |  |  |  |  |  |  |

消毒供应室净化空调设备过滤器清单（一年更换数量）

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2尼龙网 | 430*520*12 | 台 | 8 |  |  |
| 2 | G4初效过滤器 | 594*594*46 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | G4初效过滤器 | 594*289*46 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | G4初效过滤器 | 289*289*46 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | F7中效过滤器 | 592*592*534 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | F7中效过滤器 | 592*287*534 | 台 | 4 |  |  |
| 7 | F7中效过滤器 | 287*287*534 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | H10亚高效过滤器 | 592*592*292 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | H10亚高效过滤器 | 592*287*292 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | H10亚高效过滤器 | 287*287*292 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | H13无隔板高效过滤器 | 350*350*70 | 台 | 9 |  |  |
| 12 | H13无隔板高效过滤器 | 484*484*70 | 台 | 5 |  |  |
| 13 | H13无隔板高效过滤器 | 475*475*70 | 台 | 8 |  |  |
| 14 | 第三方检测费用 |  | 年 | 1 |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：包含安装。 |  |  |  |  |  |  |

过滤器更换说明：初效过滤器三个月更换一次，中效过滤器六个月更换一次; 亚高效过滤器一年更换一次，高效过滤器二年更换一次。